## W1
Utilizatorul îndeplinește celulele cu această culoare.
Puteți folosi acest soft pentru a calcula valoarea U a elementelor de construcție existente (pereți, acoperișuri, podele). După calculul valorii U a unui element existent, puteți utiliza următoarea pagină a acestui soft pentru a efectua un calcul rapid a valorii U după implementarea măsurii de EE. Puteți să produceți copii al acestui soft ca să calculați valoarea U pentru toate elementele: [click dreapta pe tab-ul din partea de jos a paginii / Mutare sau Copiere / apăsați "Copy" / selectați poziția de a plasa copia] ori puteți să mișcați manual și să dați alt nume copiei. Notă: ALTERNATIV, puteți calcula valoare U înainte și după implementarea măsurilor de EE în diferite copii al acestui soft, fără a folosi softul următor.
Calculul valorii U
| Codul elementului clădirii existente: | P1 | Descriere: | Perete din XXXX
| Codul măsurii de EE (în cazul în care această fișă este utilizată pentru calcularea unei măsuri de EE): |  | Descriere:
| Straturi | Grosimea stratului |  | Conductibilitatea termică | Rezistența termică
| Element de construcție | A | B |  | A | B |  |  |  |  | Conversia unității
| Simbol | (δ) | (δ) | (λ) | (Ri=δ/λ) | (Ri=δ/λ) | Softul permite a efectua calculul pînă la două elemente de construcție (A și B) combinate într-o clădire. De ex. Perete 1 (P1) poate să fie un perete din cărămidă (A) care acoperă o suprafață totală de 65%, combinat cu schelet din beton armat (coloană, grindă etc.) (B) care acoperă restul de 35%. |  |  |  | Din | În
| Unitatea de măsură | m | m | W/mK | m2K/W | m2K/W |  |  |  |  | kcal/mhoC | W/mK
1 | tencuială interioară | 0 |  | 0.7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1.163
2 | tencuială exterioară | 0 |  | 0.76 | 0 | 0
3 | zidărie de calcar | 0 |  | 0.73 | 0 | 0 | Rezistența termică a stratului de aer neventilat (închis), R [m2K/W] - EN ISO 6946
4 | plăci de cheramzitobeton | 0 |  | 0.52 | 0 | 0 | Grosimea stratului de aer (mm) | Direcția fluxului de căldură
5 | perete din cărămidă plină | 0 |  | 0.7 | 0 | 0 |  | În sus | Pe orizontală | În jos
6 | perete cărămidă cu goluri | 0 |  | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | beton armat | 0 |  | 1.92 | 0 | 0 | 5 | 0.11 | 0.11 | 0.11
8 | gazbeton | 0 |  | 0.41 | 0 | 0 | 7 | 0.13 | 0.13 | 0.13
9 | bloc de beton | 0 |  | 1.74 | 0 | 0 | 10 | 0.15 | 0.15 | 0.15
10 | Piatra but | 0 |  | 0.73 | 0 | 0
11 | adeziv | 0 |  | 0.27 | 0 | 0 | 15 | 0.16 | 0.17 | 0.17
| TOTAL | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 25 | 0.16 | 0.18 | 0.19
| Rezistența termică a stratului de aer (între straturile sus menționate) |  |  | m2K/W |  |  | 50 | 0.16 | 0.18 | 0.21
| Rezistența termică a suprafeței din interior | Rint |  | m2K/W | 0.115 | 0.115 | 100 | 0.16 | 0.18 | 0.22
| Rezistența termică a suprafeței din exterior | Rext |  | m2K/W | 0.04 | 0.04 | 300 | 0.16 | 0.18 | 0.23
| Coeficientul de transfer termic calculat | valoarea U |  | W/m2K | 0 | 0
| Adaos la punți termice etc. (numai în cazul "înaintea măsurilor") |  |  | W/m2K |  |  | Rezistența termică a suprafeței din Interior / Exterior [m²K/W] - EN ISO 6946
| Valoarea U calculată, inclusiv punți termice |  |  | W/m2K | 0 | 0 | Rezistența termică a suprafeței (ISO 6946) în m2K/W |  |  | Rint | Rext
| Procentul ariilor pentru fiecare element de construcție (A și B) |  |  | % | 100 | 0 | Element vertical (de ex. perete) în contact cu mediu exterior |  |  | 0.115 | 0.04
| Valoarea U medie calculată (inclusiv punți termice) |  |  | W/m2K | 0 |  | Perete în contact cu spațiu neîncălzit |  |  | 0.115 | 0.115
| Degradare materiale, U-value + 20% |  |  |  | 0 |  | Perete (vertical) în contact cu sol |  |  | 2.1 | 0
[7 empty] | Acoperiș în contact cu mediu exterior |  |  | 0.115 | 0.04
[7 empty] | Tavan asupra spațiului neîncălzit |  |  | 0.115 | 0.083
Remarci de către auditor: | [6 empty] | Podea asupra spațiului deschis |  |  | 0.115 | 0.04
[7 empty] | Podea asupra spațiului neîncălzit |  |  | 0.115 | 0.166
[7 empty] | Podea în contact cu sol |  |  | 2.1 | 0
Posibile majorări a valorii U -pentru a lua în considerare punți termice.
pentru partea opacă a construcției (excluzînd ferestre, podele în contact cu sol și panouri de carcasă) (ISO 13790 Anexa G)
[7 empty] | Transfer termic calculat |  |  | Majorare
[7 empty] | Transfer termic calculat>= 0,8 W/m2K |  |  | 0
[5 empty] | Elaborat de EXERGIA S.A. |  | 0,8>Transfer termic calculat>= 0,4 W/m2K |  |  | 0.05
[7 empty] | Transfer termic calculat <0,4 W/m2K |  |  | 0.1
Notă: Punțile termice nu se adaugă a doua oară în calcule "după" izolarea termică exterioară.
Alte corecții pentru a evalua situația actuală:
Corecția valorii U calculate poate să fie efectuată în cazul dacă termovizorul a depistat probleme serioase.
EXERGIA S.A.
Asistență Tehnică pentru implementarea Programului de Susținere a Politicilor Sectoriale ”Asistență pentru reforma sectorului energetic” (AT-PSPS Energie)
Proiect implementat de

## W1+EE1Walls
Utilizatorul îndeplinește celulele cu această culoare.
Puteți folosi acest soft pentru a calcula valoarea U a elementelor de construcție (pereți, acoperișuri, podele) după implementarea măsurilor de EE. Acest soft lucrează în combinație cu softul precedent care calculează valorile U a elementului existent (înaintea măsurii de EE). Puteți să produceți copii al acestui soft ca să calculați valoarea U pentru toate elementele: [click dreapta pe tab-ul din partea de jos a paginii / Mutare sau Copiere / apăsați "Copy" / selectați poziția de a plasa copia] ori puteți să mișcați manual și să dați alt nume copiei.
Calculul valorii U - Aplicarea măsurii de EE la element existent
| Codul elementului clădirii existente: | P1 | Descriere: | Perete din XXXX
| Codul măsurii de EE: | EE1/Pereți | Descriere: | Se aplică 10 cm de XXX
[5 empty] | Valoarea U (W/m2K) | R (m2K/W) |  | Conversia unității
Valoarea U calculată a elementului existent (din soft precedent): |  |  |  |  | 1.585 | 0.63091 | Utilizatorul poate stabili legătura în formulă cu valoare U a elementului existent înaintea măsurilor de EE. | Din | În
[8 empty] | kcal/mhoC | W/mK
| Straturi ADĂUGĂTOARE *(Vezi Nota) | Grosimea stratului ADĂUGĂTOR |  | Conductibilitatea termică | Rezistența termică |  | Softul permite de a efectua calculul pînă la două elemente de construcție (EE/A și EE/B) pentru măsuri de EE. De ex. Măsura de EE 1 pentru pereți (EE1/Pereți) este de 80% de la suprafața totală a Peretelui 1 (P1) este acoperit cu 10 cm de EPS (EE/A), dar restul 20% este acoperit cu 10 cm de XPS în locuri cu umiditatea relativă înaltă (EE/B). Acest soft poate combina două tipuri de izolare termică la două elemente într-o măsură de EE (EE1/Pereți). | 1 | 1.163
| Element de construcție | EE/A | EE/B |  | A | B
| Simbol | (δ) | (δ) | (λ) | (Ri=δ/λ) | (Ri=δ/λ)
| Unitatea de măsură | m | m | W/mK | m2K/W | m2K/W
1 | se adaugă EPS | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0
2 | se adaugă XPS | 0.1 | 0 | 0.035 | 2.8571 | 0
3 | vata minerala | 0 |  | 0.044 | 0 | 0 | Aici puteți să întroduceți date despre straturile adăugătoare (vezi nota). Rezistența termică din interior și exterior au fost luate în considerație în calculul a elementului existent și nu se calculează încă o dată aici. Notă: În cazul în care se scoate stratul vechi, se aplică grosimea negativă.
4 |  |  |  |  | 0 | 0
5 |  |  |  |  | 0 | 0
6 |  |  |  |  | 0 | 0
7 |  |  |  |  | 0 | 0
8 |  |  |  |  | 0 | 0
9 |  |  |  |  | 0 | 0
10 |  |  |  |  | 0 | 0
| TOTAL | 0.1 | 0 |  | 2.8571 | 0
| Rezistența termică a stratului de aer ADĂUGĂTOR(între straturile sus menționate) |  |  | m2K/W
| Valoarea U calculată |  |  | W/m2K | 0.28669 | 1.585
| Procentul ariilor pentru fiecare element cu aplicare a măsurilor (EE/A și EE/B) |  |  | % | 100 | 100
| Valoarea medie U calculată (după măsuri de EE) |  |  | W/m2K | 1.8717
* Notă: "Grosimea negativă" poate fi aplicată în cazul dacă scoatem strat vechi
Remarci de către auditor:
Elaborat de EXERGIA S.A.
EXERGIA S.A.
Asistență Tehnică pentru implementarea Programului de Susținere a Politicilor Sectoriale ”Asistență pentru reforma sectorului energetic” (AT-PSPS Energie)
Proiect implementat de

## W1+EE2Walls
Utilizatorul îndeplinește celulele cu această culoare.
Puteți folosi acest soft pentru a calcula valoarea U a elementelor de construcție (pereți, acoperișuri, podele) după implementarea măsurilor de EE. Acest soft lucrează în combinație cu softul precedent care calculează valorile U a elementului existent (înaintea măsurii de EE). Puteți să produceți copii al acestui soft ca să calculați valoarea U pentru toate elementele: [click dreapta pe tab-ul din partea de jos a paginii / Mutare sau Copiere / apăsați "Copy" / selectați poziția de a plasa copia] ori puteți să mișcați manual și să dați alt nume copiei.
Calculul valorii U - Aplicarea măsurii de EE la element existent
| Codul elementului clădirii existente: | P1 | Descriere: | Perete din XXXX
| Codul măsurii de EE: | EE2/Pereți | Descriere: | Se aplică 15 cm de XXX
[5 empty] | Valoarea U (W/m2K) | R (m2K/W) |  | Conversia unității
Valoarea U calculată a elementului existent (din soft precedent): |  |  |  |  | 0 | 0 | Utilizatorul poate stabili legătura în formulă cu valoare U a elementului existent înaintea măsurilor de EE. | Din | În
[8 empty] | kcal/mhoC | W/mK
| Straturi ADĂUGĂTOARE *(Vezi Nota) | Grosimea stratului ADĂUGĂTOR |  | Conductibilitatea termică | Rezistența termică |  | Softul permite de a efectua calculul pînă la două elemente de construcție (EE/A și EE/B) pentru măsuri de EE. De ex. Măsura de EE 1 pentru pereți (EE1/Pereți) este de 80% de la suprafața totală a Peretelui 1 (P1) este acoperit cu 10 cm de EPS (EE/A), dar restul 20% este acoperit cu 10 cm de XPS în locuri cu umiditatea relativă înaltă (EE/B). Acest soft poate combina două tipuri de izolare termică la două elemente într-o măsură de EE (EE1/Pereți). | 1 | 1.163
| Element de construcție | EE/A | EE/B |  | A | B
| Simbol | (δ) | (δ) | (λ) | (Ri=δ/λ) | (Ri=δ/λ)
| Unitatea de măsură | m | m | W/mK | m2K/W | m2K/W
1 | se adaugă EPS | 0.15 |  | 0.038 | 3.9474 | 0
2 | se adaugă XPS | 0 | 0.15 | 0.035 | 0 | 4.2857
3 | vata minerala | 0 |  | 0.044 | 0 | 0 | Aici puteți să întroduceți date despre straturile adăugătoare (vezi nota). Rezistența termică din interior și exterior au fost luate în considerație în calculul a elementului existent și nu se calculează încă o dată aici. Notă: În cazul în care se scoate stratul vechi, se aplică grosimea negativă.
4 |  |  |  |  | 0 | 0
5 |  |  |  |  | 0 | 0
6 |  |  |  |  | 0 | 0
7 |  |  |  |  | 0 | 0
8 |  |  |  |  | 0 | 0
9 |  |  |  |  | 0 | 0
10 |  |  |  |  | 0 | 0
| TOTAL | 0.15 | 0.15 |  | 3.9474 | 4.2857
| Rezistența termică a stratului de aer ADĂUGĂTOR(între straturile sus menționate) |  |  | m2K/W
| Valoarea U calculată |  |  | W/m2K | 0 | 0
| Procentul ariilor pentru fiecare element cu aplicare a măsurilor (EE/A și EE/B) |  |  | % | 69.74 | 30.26
| Valoarea medie U calculată (după măsuri de EE) |  |  | W/m2K | 0
* Notă: "Grosimea negativă" poate fi aplicată în cazul dacă scoatem strat vechi
Remarci de către auditor:
Elaborat de EXERGIA S.A.
Asistență Tehnică pentru implementarea Programului de Susținere a Politicilor Sectoriale ”Asistență pentru reforma sectorului energetic” (AT-PSPS Energie)
Proiect implementat de

## Roof 1
Calculul valorii U
| Codul elementului clădirii existente: | A1 | Descriere: | plat
| Codul măsurii de EE (în cazul în care această fișă este utilizată pentru calcularea unei măsuri de EE): |  | Descriere:
| Straturi | Grosimea stratului |  | Conductibilitatea termică | Rezistența termică
| Element de construcție | A | B |  | A | B
| Simbol | (δ) | (δ) | (λ) | (Ri=δ/λ) | (Ri=δ/λ)
| Unitatea de măsură | m | m | W/mK | m2K/W | m2K/W
1 | tencuială interioara | 0.01 | 0 | 0.7 | 0.014286 | 0
2 | tencuială exterioară | 0.03 |  | 0.76 | 0.039474 | 0
3 | Cheramzit | 0 |  | 0.17 | 0 | 0
4 | beton armat | 0.22 |  | 1.92 | 0.11458 | 0
5 | ruberoid | 0 |  | 0.17 | 0 | 0
6 | șapă de protecție | 0 |  | 0.76 | 0 | 0
7 | strat de lut cu paie | 0 |  | 0.65 | 0 | 0
8 | gazbeton |  |  | 0.41 | 0 | 0
9 | bitum | 0 |  | 0.27 | 0 | 0
10 | vata minerala | 0 |  | 0.044 | 0 | 0
11 | argila expandata | 0.05 |  | 0.23 | 0.21739 | 0
12 | lemn | 0 |  | 0.29 | 0 | 0
13 | Placa de Ipsos | 0 |  | 0.5 | 0 | 0
14 | Strat de aer neventilat | 0 |  | 1.563 | 0 | 0
15 | aer | 0 |  | 0.026 | 0 | 0
16 | polisteren EPS armsrong | 0 |  | 0.038 | 0 | 0
17 | Grinzi din lemn | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0
| TOTAL | 0.31 | 0 |  | 0.38573 | 0
| Rezistența termică a stratului de aer (între straturile sus menționate) |  |  | m2K/W
| Rezistența termică a suprafeței din interior | Rint |  | m2K/W | 0.115 | 0.115 | L37,M37 | tavan de asupra spatiului neincalzit
| Rezistența termică a suprafeței din exterior | Rext |  | m2K/W | 0.083 | 0.083 | L36,M36 | acoperis in contact cu mediul inconjurator
| Coeficientul de transfer termic calculat | valoarea U |  | W/m2K | 1.7131 | 0
| Adaos la punți termice etc. (numai în cazul "înaintea măsurilor") |  |  | W/m2K
| Valoarea U calculată, inclusiv punți termice |  |  | W/m2K | 1.7131 | 0
| Procentul ariilor pentru fiecare element de construcție (A și B) |  |  | % | 100 | 0
| Valoarea U medie calculată (inclusiv punți termice) |  |  | W/m2K | 1.7131
| Degradare materiale, U-value + 20% |  |  |  | 2.227
Remarci de către auditor:
Elaborat de EXERGIA S.A.

## Roof 1+EE Roof 1
Calculul valorii U - Aplicarea măsurii de EE la element existent
| Codul elementului clădirii existente: | A1 | Descriere: | plat
| Codul măsurii de EE: | EE1/Acoperiș | Descriere: | Se aplică 10 cm de G-Sort
[5 empty] | Valoarea U (W/m2K) | R (m2K/W)
Valoarea U calculată a elementului existent (din soft precedent): |  |  |  |  | 2.227 | 0.44903
| Straturi ADĂUGĂTOARE *(Vezi Nota) | Grosimea stratului ADĂUGĂTOR |  | Conductibilitatea termică | Rezistența termică
| Element de construcție | EE/A | EE/B |  | A | B
| Simbol | (δ) | (δ) | (λ) | (Ri=δ/λ) | (Ri=δ/λ)
| Unitatea de măsură | m | m | W/mK | m2K/W | m2K/W
1 | se adaugă EPS | 0 |  | 0.038 | 0 | 0
2 | se adaugă XPS | 0 |  | 0.035 | 0 | 0
3 | G sort | 0 |  | 0.07 | 0 | 0
4 | vata minerală | 0.1 |  | 0.044 | 2.2727 | 0
5 | tencuială exterioară | 0 |  | 0.76 | 0 | 0
6 |  |  |  |  | 0 | 0
7 |  |  |  |  | 0 | 0
8 |  |  |  |  | 0 | 0
9 |  |  |  |  | 0 | 0
10 |  |  |  |  | 0 | 0
| TOTAL | 0.1 | 0 |  | 2.2727 | 0
| Rezistența termică a stratului de aer ADĂUGĂTOR(între straturile sus menționate) |  |  | m2K/W
| Valoarea U calculată |  |  | W/m2K | 0.36741 | 2.227
| Procentul ariilor pentru fiecare element cu aplicare a măsurilor (EE/A și EE/B) |  |  | % | 100 | 0
| Valoarea medie U calculată (după măsuri de EE) |  |  | W/m2K | 0.36741
* Notă: "Grosimea negativă" poate fi aplicată în cazul dacă scoatem strat vechi
Remarci de către auditor:
Elaborat de EXERGIA S.A.

## Floor 1
Calculul valorii U
| Codul elementului clădirii existente: | Po1 | Descriere: | podea XXXX
| Codul măsurii de EE (în cazul în care această fișă este utilizată pentru calcularea unei măsuri de EE): |  | Descriere:
| Straturi | Grosimea stratului |  | Conductibilitatea termică | Rezistența termică
| Element de construcție | A | B |  | A | B
| Simbol | (δ) | (δ) | (λ) | (Ri=δ/λ) | (Ri=δ/λ)
| Unitatea de măsură | m | m | W/mK | m2K/W | m2K/W
1 | lemn | 0 |  | 0.29 | 0 | 0
2 | tencuiala de nivelare | 0 |  | 0.7 | 0
2 | șapă de protecție | 0.03 | 0 | 0.76 | 0.039474 | 0
3 | beton armat | 0.22 |  | 1.92 | 0.11458 | 0
4 | beton turnat | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 0
5 | marmură |  |  | 2.91 | 0 | 0
6 | mozaică | 0.03 | 0 | 1.74 | 0.017241 | 0
7 | cheramzit | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0
8 | linoleum | 0 |  | 0.35 | 0 | 0
9 | finisare cu faianta gresie | 0 |  | 1.1 | 0 | 0
10 | gazbeton | 0 |  | 0.41 | 0 | 0
11 | aer | 0 |  | 0.16 | 0 | 0
12 | bitum | 0 |  | 0.27 | 0 | 0
13 | Nisip | 0 |  | 0.47 | 0 | 0
14 | cheramzitobeton | 0 |  | 0.52 | 0 | 0
| TOTAL | 0.28 | 0 |  | 0.1713 | 0
| Rezistența termică a stratului de aer (între straturile sus menționate) |  |  | m2K/W
| Rezistența termică a suprafeței din interior | Rint |  | m2K/W | 0.115 | 0.115 | L38,M38 | podea in contact cu spatiu deschis
| Rezistența termică a suprafeței din exterior | Rext |  | m2K/W | 0.166 | 0.166 | L39,M39 | podea in contact cu spatiu neincalzit
| Coeficientul de transfer termic calculat | valoarea U |  | W/m2K | 2.2109 | 0 | L40.M40 | podea in contact cu solul
| Adaos la punți termice etc. (numai în cazul "înaintea măsurilor") |  |  | W/m2K
| Valoarea U calculată, inclusiv punți termice |  |  | W/m2K | 2.2109 | 0
| Procentul ariilor pentru fiecare element de construcție (A și B) |  |  | % | 100 | 0
| Valoarea U medie calculată (inclusiv punți termice) |  |  | W/m2K | 2.2109
Remarci de către auditor:
Elaborat de EXERGIA S.A.

## Floor1 + EE Floor 1
Calculul valorii U - Aplicarea măsurii de EE la element existent
| Codul elementului clădirii existente: | Po1 | Descriere: | podea XXXX
| Codul măsurii de EE: | EE1/Po1 | Descriere: | Se aplică 10 cm de XXX
[5 empty] | Valoarea U (W/m2K) | R (m2K/W)
Valoarea U calculată a elementului existent (din soft precedent): |  |  |  |  | 2.2109 | 0.4523
| Straturi ADĂUGĂTOARE *(Vezi Nota) | Grosimea stratului ADĂUGĂTOR |  | Conductibilitatea termică | Rezistența termică
| Element de construcție | EE/A | EE/B |  | A | B
| Simbol | (δ) | (δ) | (λ) | (Ri=δ/λ) | (Ri=δ/λ)
| Unitatea de măsură | m | m | W/mK | m2K/W | m2K/W
1 | se adaugă EPS |  |  | 0.038 | 0 | 0
2 | se adaugă XPS | 0.05 |  | 0.035 | 1.4286 | 0
3 | Se adaugă vată minerală | 0 |  | 0.044 | 0 | 0
4 | G-sort |  |  | 0.07 | 0 | 0
5 | sapa de protectie | 0 |  | 0.76 | 0 | 0
6 |  |  |  |  | 0 | 0
7 |  |  |  |  | 0 | 0
8 |  |  |  |  | 0 | 0
9 |  |  |  |  | 0 | 0
10 |  |  |  |  | 0 | 0
| TOTAL | 0.05 | 0 |  | 1.4286 | 0
| Rezistența termică a stratului de aer ADĂUGĂTOR(între straturile sus menționate) |  |  | m2K/W
| Valoarea U calculată |  |  | W/m2K | 0.53167 | 2.2109
| Procentul ariilor pentru fiecare element cu aplicare a măsurilor (EE/A și EE/B) |  |  | % | 100 | 0
| Valoarea medie U calculată (după măsuri de EE) |  |  | W/m2K | 0.53167
* Notă: "Grosimea negativă" poate fi aplicată în cazul dacă scoatem strat vechi
Remarci de către auditor:
Elaborat de EXERGIA S.A.

## Calcul consum GAZ+Carbune+Bioma
Conversia unității
[11 empty] | Din | În
calcul consum de gaz natural 1m3=9,47 kW | pina la investitie | dupa investitie | calcul consum de carbune negru | pina la investitie | dupa investitie | calcul consum de carbune brun |  |  | pina la investitie | dupa investitie | kcal/mhoC | W/mK
[11 empty] | 1 | 1.163
Consum total final (anual) - gaze naturale [kWh·an] | 2272802 | 1475019 | Consum total final (anual) - carbune [kWh·an] | 287038.4 | 187292 | Consum total final (anual) - carbune [kWh·an] |  |  | 1088757 | 540722
Consum total final (anual) - gaze naturale [m3·an] | 240000.2112 | 155757.0222 | Consum total final (anual) - carbune [tone·an] | 41.5998 | 27.1438 | Consum total final (anual) - carbune [tone·an] |  |  | 302.4325 | 150.2006
Suprafata net utila incalzita (m2) | 10910 | 10910 | Suprafata net utila incalzita (m2) | 1444 | 1444 | Suprafata net utila incalzita (m2) |  |  | 3977.2 | 3977.2 | Conversia unității
Consum total final pe 1m2 de suprafață netă (utilă) [kWh·an/m2] | 208.3228 | 135.1988 | Consum total final pe 1m2 de suprafață netă (utilă) [kWh·an/m2] | 198.7801 | 129.7036 | Consum total final pe 1m2 de suprafață netă (utilă) [kWh·an/m2] |  |  | 273.7496 | 135.9554 | Din | În
[11 empty] | kcal | kJ
[11 empty] | 1 | 4.1868
calcul consum de biomasa | pina la investitie | dupa investitie | calcul consum de lemn | pina la investitie | dupa investitie
[7 empty] | Conversie kWh-Gcal |  |  |  | Conversii uzuale
Consum total final (anual) - biomasa [kWh·an] | 47028 | 0 | Consum total final (anual) - biomasa-lemn [kWh·an] | 13740.48 | 7269.36
Consum total final (anual) - biomasa [tone·an] | 12.0585 | 0 | Consum total final (anual) -lemn [m3·an] | 3.7136 | 1.9647 |  | 22054 | kW | 18.9758 | Gcal | 1 tep = 10 Gcal |  | 1 W = 0,860 kcal/h = 1J/s
Suprafata net utila incalzita (m2) | 310 | 310 | Suprafata net utila incalzita (m2) | 310 | 310 | [5 empty] | 1 calorie = 4,1868 J |  | 1 m²K/W = 1,163 m²h°C/kcal
Consum total final pe 1m2 de suprafață netă (utilă) [kWh·an/m2] | 151.7032 | 0 | Consum total final pe 1m2 de suprafață netă (utilă) [kWh·an/m2] | 44.3241 | 23.4495 | [5 empty] | 1 KWh = 3,6 MJ |  | 1 W/(m³K) = 0,86 kcal/m³h°C)
[11 empty] | 1 J = 1 Watt * 1 secundă |  | 1 Wh = 3600 J = 0,860 kcal
1 tep = 11,63 MWh
1 milion tep = 11,63 TWh
Conversie Gcal - kWh
[7 empty] | 135 | Gcal | 156899.7 | kW